[붙임 18]

정지 제어 요청서

□ 작 업 장 소 :

□ 요 청 기 간 :

□ 요 청 시 간 :

□ 소       속 :

□ 성       명 :

□ 연 락 처:

□ 요 청 사 항 : 화재감지기 정지제어(   ) / 방화문 잠금 해제(  )

□ 요 청 사 유 :

대관 기간 동안 한국콘텐츠진흥원 시설물 내에서 이루어지는 세트 제작 및 촬영 등 전반적인 작업과 관련하여 상기 사유로 해당 장치의 정지를 요청하며, 이로 인해 인적·물적 발생 시에 신청자와 확인자가 일체 책임지며 한국콘텐츠진흥원은 책임이 없습니다.

20    년       월       일

신  청  자 :                       (인)

확  인  자 :                       (인)

붙임. 화재감지기 정지제어 요청서 / 방화문 잠금 해제 서약서

한국콘텐츠진흥원장 귀하

[붙임 18-1]

화재감지기 정지제어 요청서
스튜디오큐브 내 촬영에 필요한 연무기 및 화기 등의 사용으로 화재감지기 정지제어를 요청하며, 다음의 내용을 준수하겠습니다. - 다 음 - ▶ 사전 통보 필요 사항 1. 정지제어 요청은 최소 24시간 이전에 사전 통보. 2. 정지제어 요청 필요한 날짜 및 시간 통보. 3. 정지제어 제어 이유 명확히 통보. ▶ 화재감지기 정지제어 시 준수 사항 1. 안전 담당자 1명 지정 및 교육. (정지제어 요청시간 중 스튜디오 내 상주하는 인원) - 화재 및 비상상황 발생 시 즉시 중앙 감시실(042-719-6004)에 통보 - 소화기 및 옥내소화전 사용방법 - 스프링클러 소화설비(프리액션밸브) 수동 작동방법 - 자동 화재 탐지 설비 수동발신기 작동방법 - 비상 시 대피요령 2. 촬영장 내 안전장치(소화기, 비상 랜턴 등) 구비.
요청 내용
요청 장소		요청 일자
요청 시간
요청 사유
20 년 월 일 신 청 자 : (인) 확 인 자 : (인)

[붙임 18-2]

방화문 잠금 해제 서약서

소속		해제 요청 기간			책임자		연락처
해제 요청 스튜디오
A 동	B 동		C 동	D 동		E 동		F 동

요청한 기간 동안, 방화문 잠금장치 해제로 인해 발생된 촬영 장비 및 귀중품 분실 등 인적·물적 피해 발생 시에는 신청자와 확인자가 일체 책임지며, 한국콘텐츠진흥원과 스튜디오큐브는 책임이 없음을 확약합니다.

년           월           일

신 청 자 :                  (인)

확 인 자 :                  (인)