[붙임 18-1]

화재감지기 정지제어 요청서
스튜디오큐브 내 촬영에 필요한 연무기 및 화기 등의 사용으로 화재감지기 정지제어를 요청하며, 다음의 내용을 준수하겠습니다. - 다 음 - ▶ 사전 통보 필요 사항 1. 정지제어 요청은 최소 24시간 이전에 사전 통보. 2. 정지제어 요청 필요한 날짜 및 시간 통보. 3. 정지제어 제어 이유 명확히 통보. ▶ 화재감지기 정지제어 시 준수 사항 1. 안전 담당자 1명 지정 및 교육. (정지제어 요청시간 중 스튜디오 내 상주하는 인원) - 화재 및 비상상황 발생 시 즉시 중앙 감시실(042-719-6004)에 통보 - 소화기 및 옥내소화전 사용방법 - 스프링클러 소화설비(프리액션밸브) 수동 작동방법 - 자동 화재 탐지 설비 수동발신기 작동방법 - 비상 시 대피요령 2. 촬영장 내 안전장치(소화기, 비상 랜턴 등) 구비.
요청 내용
요청 장소		요청 일자
요청 시간
요청 사유
20 년 월 일 신 청 자 : (인) 확 인 자 : (인)